湖北省图书馆“办公室地面翻新”项目询价文件

第一部分  询价邀请书

一、采购项目名称：湖北省图书馆“办公室地面翻新”项目

二、采购预算：8万元整

四、报价文件递交截止时间：2026年9月24日17时00分

五、报价文件递交地址：  湖北省图书馆物业管理部

联系人：杨老师；联系电话：027-65398566；

第二部分  采购项目内容

一、供应商资格：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商参加政府采购活动前三年内查询在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收30违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）中无政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

3.本项目不接受联合体投标。

4.特定资格要求：

提供所投产品生产厂家相关的质量认证证书复印件并加盖公章。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1、基本要求：

1.1 基本情况介绍：湖北省图书馆六楼数字图书馆工作部、信息技术部及宣传策划部办公室现使用静电地毯已使用十三年，老化、破损严重，藏灰积尘问题也十分突出，对办公室内相关重要设备及精密设备的散热系统和元器件均构成潜在隐患，严重影响设备稳定运行及使用寿命。为进一步改善办公环境，保障设备设施安全，拟对该区域地面进行翻新改造。翻新改造面积约为500平方米。

1.2翻新项目主要工作内容：

1.2.1室内办公座椅及储物柜等搬运至同楼层甲方指定区域存放；

1.2.2拆除地面部分地毯后对原塌陷静电地板处进行调平处理；

1.2.3规整网线及电源线；

1.2.4对缺失地毯部分铺贴泡沫薄膜；

1.2.5铺贴复合地板

品牌:业内知名品牌；

规格：950mm～1250mm*200mm*10mm；

颜色样式；需送样确认;

1.2.6墙面安装踢脚线;

1.2.7施工完毕后恢复安装座椅及储物柜；

1.2.8恢复电源及网线；

1.2.9垃圾清理后外运；

1.2.10免费提供一次施工区域的空气质量检查服务，并出具空气质量检查报告

1.3翻新项目工作清单：

| 序号 | 清单名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面块料拆除及地面调平 | 1.饰面材料种类:拆除部分地面原地毯及调平塌陷处静电地板 | ㎡ | 500 |
| 2 | 复合地板 | 1.采用复合地板； 颜色样式：须送样由甲方确认 2.品牌:国内知名品牌； 尺寸：950mm～1250mm*200mm*10mm | ㎡ | 500 |
| 3 | 搬运办公座椅及柜子 | 搬运办公座椅及柜子待施工完毕恢复安装 | 项 | 1 |
| 4 | 整理电源线及网线 | 规整地面线路待施工完毕后恢复安装 | 项 | 1 |
| 5 | 垃圾清理外运 | 1.垃圾清理后外运 | 项 | 1 |
| 6 | 区域空气质量检测 | 对上述施工区域进行一次室内空气质量检测报告 | 份 | 1 |

2.1施工要求：

1）为最大限度减少对图书馆正常开放的影响，要求中标单位所有安装、调试工作提前与馆方管理部门协商确定具体施工时段。

2）现场需保证静音施工，尽可能使用手动工具，减少电动工具噪音。轻拿轻放，人员不大声喧哗。

3）现场保护：铺设地垫，防止刮花地面；施工区域设置隔离带。

4）工完场清：施工结束后，将所有废料、工具清理出现场，确保馆内环境整洁。

5）安全第一：施工人员统一着装，佩戴工作证，严格遵守图书馆各项安全规定。

6）施工资质要求：具有建设工程施工许可；

三、采购项目商务要求：

1、交货地点：湖北省图书馆指定地点。

2、项目预算：总价不高于8.0万（不含）

3、报价要求：总报价包括但不限于货物制造、运输、装卸、安装调试等所有相关费用；本项目采用总价包干模式，以合同价为准，一次性包干，合同签订后采购人未提出增加工作内容的情况下，合同价不得调整。

4、完工期：合同签订后15个日历日内完成

5、质保期（服务期）：不少于2年

6、验收要求：采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收将严格按照合同约定要求执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。

7、售后服务：7x24小时紧急故障处理。对于影响正常使用的突发问题，应在接到通知后2小时内抵达现场进行处理。在质保期内，每半年应提供一次免费上门巡检服务，检查相关设备及配件的使用状况，进行必要的调整和维护。

8、付款方式：双方通过合同进行约定

9、其他要求：无

第三部分  报价须知

- 文件响应

报价人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容，报价金额不得高于预算金额。

报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定无响应或被确定为响应无效。

- 报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

成交供应商应负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

- 响应文件的封装

响应文件密封后加盖公章，包括但不限于以下材料（须加盖公章）：

| 序号 | 要求 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （1）企业应提供“营业执照”； （2）事业单位应提供“事业单位法人证书”； （3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件； （4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”； （5）自然人应提供自然人身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）供应商是法人的，应具有上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 （2）有专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； （2）供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； （3）供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； （4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据； （5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据； （6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以响应文件递交截止日前5日内在国家企业信用信息公示系统出具的信用证明（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（供应商提供相关查询截图） |
|  | 报价 | 由供应商提供《询价采购项目报价单》 （1）总报价不超过项目预算金额或最高限价； （2）报价不存在缺项、漏项。 |
|  | 其他实质性要求 | （1）响应文件有效期满足采购文件规定； （2）响应文件满足采购文件商务、技术等实质性要求； （3）不存在采购人不能接受的附加条件； （4）供应商未出现采购文件中规定无效的其它条款。 |
|  | 供应商不存在围标串标情形 | 由供应商提供关于供应商关联单位的说明与书面声明。 |
|  | 符合“第二部分”“第一点”的“第4”小点“4.特定资格要求：”；“第二部分”“第二项”1.2“采购清单”中第1条的规格要求的报告 | 符合本项目要求的其他资格证明文件等 |

- 评议的步骤

1、资格性和符合性审查。采购人审查响应文件是否对采购文件作出实质性的响应。

2、综合评议。采购人将提供产品质量、服务均能满足采购文件最低要求的供应商推荐为成交候选对象。

- 确定成交供应商办法

采购人根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

六、签订合同

成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同。